| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

https://profformat.nt-rt.ru || pmh@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

| Модель оборудования | Цена, руб. (с НДС) |
| --- | --- |
| Источники бесперебойного питания напольно-стоечного исполнения от 1 кВА до 3 кВА |
| ИБПФ1-3 БС (1 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13) | 21 733,00 ₽ |
| БКПФ1-10С (1 кВА батарейный комплект до 10 мин, 24В) | $ 282,00 |
| БКПФ1-15С (1 кВА батарейный комплект до 15 мин, 24В) | $ 317,00 |
| БКПФ1-25С (1 кВА батарейный комплект до 25 мин, 2хБКПФ1-15С) | $ 633,00 |
| БКПФ1-40С (1 кВА батарейный комплект до 40 мин, 3хБКПФ1-15С) | $ 950,00 |
| БКПФ1-50С (1 кВА батарейный комплект до 50 мин, 4хБКПФ1-15С) | $ 1 265,00 |
| ИБПФ1,5-3 БС (1,5 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13) | 29 994,00 ₽ |
| БКПФ1,5-10С (1,5 кВА батарейный комплект до 10 мин, 36В) | $ 330,00 |
| БКПФ1,5-15С (1,5 кВА батарейный комплект до 15 мин, 36В) | $ 384,00 |
| БКПФ1,5-25С (1,5 кВА батарейный комплект до 25мин, 2хБКПФ1,5-15С ) | $ 765,00 |
| БКПФ1,5-40С (1,5 кВА батарейный комплект до 40мин, 3хБКПФ1,5-15С ) | $ 1 147,00 |
| БКПФ1,5-50С (1,5 кВА батарейный комплект до 50мин, 4хБКПФ1,5-15С ) | $ 1 528,00 |
| ИБПФ2-3 БС (2 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13) | 34 400,00 ₽ |
| БКПФ2-10С (2 кВА батарейный комплект до 10 мин, 48В) | $ 368,00 |
| БКПФ2-15С (2 кВА батарейный комплект до 15 мин, 48В) | $ 440,00 |
| БКПФ2-25С (2 кВА батарейный комплект до 25мин, 2хБКПФ2-15С ) | $ 879,00 |
| БКПФ2-40С (2 кВА батарейный комплект до 40мин, 3хБКПФ2-15С ) | $ 1 319,00 |
| БКПФ2-50С (2 кВА батарейный комплект до 50мин, 4хБКПФ2-15С ) | $ 1 757,00 |
| ИБПФ3-3 БС (3 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13+1*C19) | 41 667,00 ₽ |
| БКПФ3-10С (3 кВА батарейный комплект до 10 мин, 72В) | $ 456,00 |
| БКПФ3-15С (3 кВА батарейный комплект до 15 мин, 72В) | $ 564,00 |
| БКПФ3-30С (3 кВА батарейный комплект до 30мин, 2хБКПФ3-15С ) | $ 1 125,00 |
| БКПФ3-50С (3 кВА батарейный комплект до 50мин, 3хБКПФ3-15С ) | $ 1 687,00 |
| БКПФ3-65С (3 кВА батарейный комплект до 65мин, 4хБКПФ3-15С ) | $ 2 248,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 1-3 кВА: NetAgent II Mini 9 | $ 165,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 1-3 кВА: Mini SA4000 | $ 91,00 |
| Направляющие в 19ˮ стойку (2U) универсальные | 3 499,00 ₽ |
| Направляющие в 19ˮ стойку (1U) универсальные | 2 134,00 ₽ |
| Источники бесперебойного питания напольного исполнения ИБПФ-БС Л от 1 кВА до 3 кВА |
| ИБПФ1- БС Л (1 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13) | 20 444,00 ₽ |
| БКПФ1-5С (1 кВА батарейный комплект до 5 мин, 24В) | $ 282,00 |
| БКПФ1-15С (1 кВА батарейный комплект до 15 мин, 24В) | $ 317,00 |
| БКПФ1-25С (1 кВА батарейный комплект до 25 мин, 2хБКПФ1-15С) | $ 633,00 |
| БКПФ1-40С (1 кВА батарейный комплект до 40 мин, 3хБКПФ1-15С) | $ 950,00 |
| БКПФ1-50С (1 кВА батарейный комплект до 50 мин, 4хБКПФ1-15С) | $ 1 265,00 |
| ИБПФ2- БС Л (2 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13) | 31 822,00 ₽ |
| БКПФ2-5С (2 кВА батарейный комплект до 5 мин, 48В) | $ 368,00 |
| БКПФ2-15С (2 кВА батарейный комплект до 15 мин, 48В) | $ 440,00 |
| БКПФ2-25С (2 кВА батарейный комплект до 25мин, 2хБКПФ2-15С ) | $ 879,00 |
| БКПФ2-40С (2 кВА батарейный комплект до 40мин, 3хБКПФ2-15С ) | $ 1 319,00 |
| БКПФ2-50С (2 кВА батарейный комплект до 50мин, 4хБКПФ2-15С ) | $ 1 757,00 |
| ИБПФ3- БС Л (3 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD, 8*C13+1*C19) | 33 942,00 ₽ |
| БКПФ3-5С (3 кВА батарейный комплект до 5 мин, 72В) | $ 456,00 |
| БКПФ3-15С (3 кВА батарейный комплект до 15 мин, 72В) | $ 564,00 |
| БКПФ3-30С (3 кВА батарейный комплект до 30мин, 2хБКПФ3-15С ) | $ 1 125,00 |
| БКПФ3-50С (3 кВА батарейный комплект до 50мин, 3хБКПФ3-15С ) | $ 1 687,00 |
| БКПФ3-65С (3 кВА батарейный комплект до 65мин, 4хБКПФ3-15С ) | $ 2 248,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 2-3 кВА: NetAgent II Mini 9 | $ 165,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 2-3 кВА: Mini SA4000 | $ 91,00 |
| Источники бесперебойного питания от 6 кВА до 10 кВА |
| ИБПФ6-БС (6 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD) | 85 811,00 ₽ |
| БКПФ6-4С (6 кВА батарейный комплект до 4мин) | $ 753,00 |
| БКПФ6-7С (6 кВА батарейный комплект до 7 мин) | $ 916,00 |
| БКПФ6-15БС (6 кВА батарейный комплект до 15мин, 2хБКПФ6-5С ) | $ 1 845,00 |
| БКПФ6-30БС (6 кВА батарейный комплект до 30мин, 3хБКПФ6-5С ) | $ 2 768,00 |
| БКПФ6-40БС (6 кВА батарейный комплект до 40мин, 4хБКПФ6-5С ) | $ 3 690,00 |
| ИБПФ10-БС (10 кВА, pF 0.9, 1ф/1ф, LCD) | 99 185,00 ₽ |
| БКПФ10-3С (10 кВА батарейный комплект до 3мин) | $ 753,00 |
| БКПФ10-5С (10 кВА батарейный комплект до 5мин) | $ 916,00 |
| БКПФ10-10С (10 кВА батарейный комплект до 10мин, 2хБКПФ6/10-5С ) | $ 1 845,00 |
| БКПФ10-15С (10 кВА батарейный комплект до 15мин, 3хБКПФ6/10-5С ) | $ 2 768,00 |
| БКПФ10-25С (10 кВА батарейный комплект до 25мин, 4хБКПФ6/10-5С ) | $ 3 690,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 6-10 кВА: CY504 | $ 216,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 6-10 кВА: RC74201 | $ 202,00 |
| Направляющие в 19ˮ стойку (3U) | 4 860,00 ₽ |
| Источники бесперебойного питания от 6 кВА до 20 кВА 3/1 фазы |
| ИБПФ6-БС (6 кВА, pF 0.9, 3ф/1ф, LCD) | 116 606,36 ₽ |
| БКПФ6-5С (10 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 916,00 |
| БКПФ6-10С (10 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 2 519,00 |
| БКПФ6-15С (10 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 2 902,00 |
| БКПФ6-20С (10 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ6-30С (10 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ6-60С (10 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| ИБПФ10-БС (10 кВА, pF 0.9, 3ф/1ф, LCD) | 126 323,54 ₽ |
| БКПФ10-5С (10 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 2 519,00 |
| БКПФ10-10С (10 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 2 902,00 |
| БКПФ10-15С (10 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ10-20С (10 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 5 490,00 |
| БКПФ10-30С (10 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ10-60С (10 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 9 916,00 |
| ИБПФ15 -БС (15 кВА, p F0.9, 3ф/1ф, LCD) | 169 079,20 ₽ |
| БКПФ15-5С (15 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ15-10С (15 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 5 490,00 |
| БКПФ15-15С (15 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ15-20С (15 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ15-30С (15 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 8 248,00 |
| БКПФ15-60С (15 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 11 044,00 |
| ИБПФ20-БС (20 кВА, pF 0.9, 3ф/1ф, LCD) | 178 796,40 ₽ |
| БКПФ20-5С (20 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ20-10С (20 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ20-15С (20 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ20-20С (20 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 8 248,00 |
| БКПФ20-30С (20 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 10 847,00 |
| БКПФ20-60С (20 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 17 204,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 10-100 кВА: RC74201 | $ 202,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 10-100 кВА: BX506 | $ 330,00 |
| Источники бесперебойного питания от 10 кВА до 100 кВА 3/3 фазы |
| ИБПФ10-БС (10 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 169 211,00 ₽ |
| БКПФ10-5С (10 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 2 519,00 |
| БКПФ10-10С (10 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 2 902,00 |
| БКПФ10-15С (10 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ10-20С (10 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 5 490,00 |
| БКПФ10-30С (10 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ10-60С (10 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 9 916,00 |
| ИБПФ15 -БС (15 кВА, p F0.9, 3ф/3ф, LCD) | 247 324,00 ₽ |
| БКПФ15-5С (15 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ15-10С (15 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 5 490,00 |
| БКПФ15-15С (15 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ15-20С (15 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ15-30С (15 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 8 248,00 |
| БКПФ15-60С (15 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 11 044,00 |
| ИБПФ20-БС (20 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 266 450,00 ₽ |
| БКПФ20-5С (20 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 3 988,00 |
| БКПФ20-10С (20 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ20-15С (20 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ20-20С (20 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 8 248,00 |
| БКПФ20-30С (20 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 10 847,00 |
| БКПФ20-60С (20 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 17 204,00 |
| ИБПФ30 -БС (30 кВА, p F0.9, 3ф/3ф, LCD) | 324 013,00 ₽ |
| БКПФ30-5С (30 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 5 956,00 |
| БКПФ30-10С (30 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 8 248,00 |
| БКПФ30-15С (30 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 9 454,00 |
| БКПФ30-20С (30 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 11 044,00 |
| БКПФ30-30С (30 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 13 967,00 |
| БКПФ30-60С (30 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 20 996,00 |
| ИБПФ40-БС (40 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 358 328,00 ₽ |
| БКПФ40-5С (40 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-240 В) | $ 6 910,00 |
| БКПФ40-10С (40 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-240 В) | $ 10 847,00 |
| БКПФ40-15С (40 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-240 В) | $ 14 022,00 |
| БКПФ40-20С (40 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-240 В) | $ 14 517,00 |
| БКПФ40-30С (40 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-240 В) | $ 20 447,00 |
| БКПФ40-60С (40 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-240 В) | $ 25 873,00 |
| ИБПФ50 -БС (50 кВА, p F0.9, 3ф/3ф, LCD) | 477 391,00 ₽ |
| БКПФ50-5С (50 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-240 В) | $ 10 845,00 |
| БКПФ50-10С (50 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-240 В) | $ 10 845,00 |
| БКПФ50-15С (50 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-240 В) | $ 14 517,00 |
| БКПФ50-20С (50 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-240 В) | $ 17 204,00 |
| БКПФ50-30С (50 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-240 В) | $ 25 873,00 |
| БКПФ50-60С (50 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-240 В) | $ 34 757,00 |
| ИБПФ60-БС (60 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 551 274,00 ₽ |
| БКПФ60-5С (60 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-240 В) | $ 10 845,00 |
| БКПФ60-10С (60 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-240 В) | $ 14 517,00 |
| БКПФ60-15С (60 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-240 В) | $ 17 204,00 |
| БКПФ60-20С (60 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-240 В) | $ 20 485,00 |
| БКПФ60-30С (60 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-240 В) | $ 25 873,00 |
| БКПФ60-60С (60 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-240 В) | $ 41 251,00 |
| ИБПФ80 -БС (80 кВА, p F0.9, 3ф/3ф, LCD) | 669 114,00 ₽ |
| БКПФ80-5С (80 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-240 В) | $ 14 673,00 |
| БКПФ80-10С (80 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-240 В) | $ 17 751,00 |
| БКПФ80-15С (80 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-240 В) | $ 20 640,00 |
| БКПФ80-20С (80 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-240 В) | $ 27 331,00 |
| БКПФ80-30С (80 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-240 В) | $ 37 674,00 |
| БКПФ80-60С (80 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-240 В) | $ 54 660,00 |
| ИБПФ100-БС (100 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 990 711,00 ₽ |
| БКПФ100-5С (100 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-240 В) | $ 17 204,00 |
| БКПФ100-10С (100 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-240 В) | $ 20 447,00 |
| БКПФ100-15С (100 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-240 В) | $ 25 873,00 |
| БКПФ100-20С (100 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-240 В) | $ 34 757,00 |
| БКПФ100-30С (100 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-240 В) | $ 41 991,00 |
| БКПФ100-60С (100 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-240 В) | $ 70 536,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 10-100 кВА: RC74201 | $ 202,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 10-100 кВА: BX506 | $ 330,00 |
| Источники бесперебойного питания от 50 кВА до 150 кВА 3/3 фазы |
| ИБПФ50 -БС (50 кВА, pF 1, 3ф/3ф, LCD) | 542 893,00 ₽ |
| БКПФ50-5С (50 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 10 845,00 |
| БКПФ50-10С (50 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 10 845,00 |
| БКПФ50-15С (50 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 14 517,00 |
| БКПФ50-20С (50 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 17 204,00 |
| БКПФ50-30С (50 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 25 873,00 |
| БКПФ50-60С (50 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 34 757,00 |
| ИБПФ60 -БС (60 кВА, pF 1, 3ф/3ф, LCD) | 573 167,00 ₽ |
| БКПФ60-5С (60 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 10 845,00 |
| БКПФ60-10С (60 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 14 517,00 |
| БКПФ60-15С (60 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 17 204,00 |
| БКПФ60-20С (60 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 20 485,00 |
| БКПФ60-30С (60 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 25 873,00 |
| БКПФ60-60С (60 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 41 251,00 |
| ИБПФ80 -БС (80 кВА, pF 1, 3ф/3ф, LCD) | 687 979,00 ₽ |
| БКПФ80-5С (80 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 14 673,00 |
| БКПФ80-10С (80 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 17 751,00 |
| БКПФ80-15С (80 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 20 640,00 |
| БКПФ80-20С (80 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 27 331,00 |
| БКПФ80-30С (80 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 37 674,00 |
| БКПФ80-60С (80 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 54 660,00 |
| ИБПФ100 -БС (100 кВА, pF 1, 3ф/3ф, LCD) | 998 930,00 ₽ |
| БКПФ100-5С (100 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 17 204,00 |
| БКПФ100-10С (100 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 20 447,00 |
| БКПФ100-15С (100 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 25 873,00 |
| БКПФ100-20С (100 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 34 757,00 |
| БКПФ100-30С (100 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 41 991,00 |
| БКПФ100-60С (100 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 70 536,00 |
| ИБПФ120 -БС (120 кВА, pF 1, 3ф/3ф, LCD) | 1 057 233,00 ₽ |
| БКПФ120-5С (120 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 20 640,00 |
| БКПФ120-10С (120 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 26 028,00 |
| БКПФ120-15С (120 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 35 068,00 |
| БКПФ120-20С (120 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 42 300,00 |
| БКПФ120-30С (120 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 52 054,00 |
| БКПФ120-60С (120 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 84 599,00 |
| ИБПФ150 -БС (150 кВА, pF 1, 3ф/3ф, LCD) | 1 329 314,00 ₽ |
| БКПФ150-5С (150 кВА батарейный комплект до 5 мин, +/-120 В) | $ 26 028,00 |
| БКПФ150-10С (150 кВА батарейный комплект до 10 мин, +/-120 В) | $ 35 068,00 |
| БКПФ150-15С (150 кВА батарейный комплект до 15 мин, +/-120 В) | $ 42 300,00 |
| БКПФ150-20С (150 кВА батарейный комплект до 20 мин, +/-120 В) | $ 45 508,00 |
| БКПФ150-30С (150 кВА батарейный комплект до 30 мин, +/-120 В) | $ 70 134,00 |
| БКПФ150-60С (150 кВА батарейный комплект до 60 мин, +/-120 В) | $ 106 731,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 10-150 кВА: RC74201 | $ 202,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 10-150 кВА: BX506 | $ 330,00 |
| Источники бесперебойного питания с внутренними АКБ от 10 кВА до 30 кВА 3/3 фазы |
| ИБПФ10-БС (10 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 202 119,00 ₽ |
| Комплект АКБ до 3 мин, +/-96 В) | $ 433,00 |
| Комплект АКБ до 4 мин, +/-108 В) | $ 487,00 |
| Комплект АКБ до 5 мин, +/-120 В) | $ 540,00 |
| ИБПФ15 -БС (15 кВА, p F0.9, 3ф/3ф, LCD) | 330 244,00 ₽ |
| Комплект АКБ до 5 мин, +/-96 В) | $ 865,00 |
| Комплект АКБ до 6 мин, +/-108 В) | $ 973,00 |
| Комплект АКБ до 7 мин, +/-120 В) | $ 1 080,00 |
| ИБПФ20-БС (20 кВА, pF 0.9, 3ф/3ф, LCD) | 338 159,00 ₽ |
| Комплект АКБ до 3 мин, +/-96 В) | $ 865,00 |
| Комплект АКБ до 4 мин, +/-108 В) | $ 973,00 |
| Комплект АКБ до 5 мин, +/-120 В) | $ 1 080,00 |
| ИБПФ30 -БС (30 кВА, p F0.9, 3ф/3ф, LCD) | 444 479,00 ₽ |
| Комплект АКБ до 3,5 мин, +/-96 В) | $ 1 297,00 |
| Комплект АКБ до 4 мин, +/-108 В) | $ 1 459,00 |
| Комплект АКБ до 4,5 мин, +/-120 В) | $ 1 620,00 |
| Плата сухих контактов для ИБПФ 10-100 кВА: RC74201 | $ 202,00 |
| SNMP карта для ИБПФ 10-100 кВА: BX506 | $ 330,00 |
| Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания от 600 ВА до 1000 ВА |
| ИБПФ Л 600 | 5 208,00 ₽ |
| ИБПФ Л 1000 | 8 660,00 ₽ |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

https://profformat.nt-rt.ru || pmh@nt-rt.ru